Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работ, услуг (при необходимости):

Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели, значения которых не могут изменяться

Техническое задание

на техническое обслуживание  инженерных сетей холодного водоснабжения, канализации.

1. Объем оказываемой услуги:

- общая обслуживаемая площадь сетей канализации – 95866,22 кв.м.

- общая обслуживаемая площадь сетей водопровода – 96449,32 кв.м.

2.Место оказания услуги:

В приложении №1 к настоящей технической документации.

3. Условия оказания услуги:

Техническое обслуживание  и круглосуточное дежурство для производства работ по ликвидации аварий и повреждений сетей холодного водоснабжения и  канализации.

4. Сроки оказания услуги:

Услуги должны быть оказаны в срок с момента подписания  договора по «31» августа 2017 г. (включительно).

5. Общие требования к оказанию услуги, её качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги:

В ходе оказания услуг Исполнитель обязан:

5.1. Приступить к ликвидации аварий, повреждений   в течение 0,5 часа с момента получения вызова:

- порывы наружной системы холодного водоснабжения,  с использованием необходимого количества труб, запорных устройств;

- ликвидация засоров наружных системах канализации;

5.2. Оказывать услуги в течение  3-х часов с момента получения вызова:

- ремонт или замена вентилей, задвижек;

- установка хомутов на трубопроводах;

- устранения порыва наружных систем водопровода;

- замена трубопровода, и различных запорных устройств;

- откачка затопленных колодцев;

- ремонт смотровых колодцев - 2 колодца/месяц;

- промывка, прочистка и устранение засоров в системе канализации;

- обследование состояния канализационной сети с осмотром в колодце;

- обследование состояния водопроводной сети с открытием крышки колодца.

6. Содержать инженерно-коммуникационные системы в соответствии с техническими нормами.

7. Содействовать Заказчику услуг во взаимодействиях с соответствующими коммунальными службами города.

8.Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги:

8.1. Проводить  все работы на инженерно-коммуникационных системах в соответствии с нормами и правилами ППБ, НПБ, СанПиН, Ростехнадзора и правилами ОТ, исключая загрязнения окружающей среды;

8.2. проводить  технический осмотр и профилактические работы  на   системах водоснабжения, канализации,   в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации согласно графику проведения  работ.

9. Правовое регулирование к оказанию услуги: осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.  Привлечение субподрядчиков (соисполнителей):  допускается.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

## Работы по обслуживанию инженерных коммуникаций

### 1. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).

2. Прочистка канализационного лежака.

3.Проверка исправности канализационных вытяжек.

### 4. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

### 5. Консервация, расконсервирование и ремонт поливочной системы.

### 6. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

### 7.Утепление трубопроводов, восстановление изоляции  в чердачных и подвальных помещениях.

### 8. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

### 9.Смена прокладок в водопроводных кранах.

### 10.Уплотнение сгонов.

### 11.Прочистка внутренней канализации.

### 12.Прочистка сифонов.

### 13.Регулировка смывного бачка.

### 14.Притирка пробочного крана .

### 15.Регулировка и ремонт трехходового крана.

### 16.Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

### 17.Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

### 18.Укрепление трубопроводов.

### 19.Проверка канализационных вытяжек.

### 20.Мелкий ремонт изоляции труб канализации и водопровода.

### 21.Проветривание колодцев.

### 22.Очистка и промывка водопроводных кранов.

### 23.Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

### 24. Замена неисправных стояков и стояков аварийного характера.

### 25.Проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительные ремонты, устранение дефектов при эксплуатации трубопроводов (установка дополнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий).

### 26. Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей зданий. Устранение заусенцев в местах соединения труб, негерметичность стыков соединений в системах канализации.

27. составление актов готовности инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний, весенне-летний периоды

### Работы по текущему ремонту инженерных коммуникаций жилищного фонда

28.Установка, замена и восстановление работоспособности  элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

29.Другие работы по обслуживанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций жилищного фонда, предусмотренные правилами предоставления коммунальных услуг утвержденных Постановлением государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003г. за № 170.

| «Управляющая организация» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| И.о. директора |  |
| МУП ПГО «УК СЗ» | ____________________________ |
| ________________________ | _________/ _________________/ |

Приложение N 1