Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работ, услуг (при необходимости):

Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения показателей товара и показатели, значения которых не могут изменяться

Техническое задание

на техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования водоснабжения и канализации

1. Объем оказываемой услуги:

- общая обслуживаемая площадь сетей канализации – 95866,22 кв.м.

- общая обслуживаемая площадь сетей водопровода – 96449,32 кв.м.

2.Место оказания услуги:

В приложении №1 к настоящей технической документации.

3. Условия оказания услуги:

Техническое обслуживание  и круглосуточное дежурство для производства работ по ликвидации аварий и повреждений сетей холодного водоснабжения и  канализации.

4. Сроки оказания услуги:

Услуги должны быть оказываться ежемесячно, в срок с момента подписания  договора по «31» августа 2017 г. (включительно).

5. Общие требования к оказанию услуги, её качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги:

В ходе оказания услуг Исполнитель обязан:

5.1. Приступить к ликвидации аварий, повреждений   в течение 0,5 - 1 часа с момента получения вызова:

- порывы внутренней системы холодного водоснабжения,  с использованием необходимого количества труб, запорных устройств;

- ликвидация разрывов внутренних систем канализации;

5.2. Оказывать услуги в течение  3-х часов с момента получения вызова:

- ремонт или замена кранов;

- установка хомутов на трубопроводах;

- устранения порыва внутренних систем водопровода;

- замена трубопровода, и различных запорных устройств;

- откачка затопленных подвальных помещений;

- прочистка и устранение засоров в системе канализации.

6. Содержать инженерно-коммуникационные системы в соответствии с техническими нормами.

7. Содействовать Заказчику услуг во взаимодействиях с соответствующими коммунальными службами.

8.Требования к безопасности оказания услуги и безопасности результатов услуги:

8.1. Проводить  все работы на инженерно-коммуникационных системах в соответствии с нормами и правилами ППБ, НПБ, СанПиН, Ростехнадзора и правилами ОТ, исключая загрязнения окружающей среды;

8.2. проводить  технический осмотр и профилактические работы  на   системах водоснабжения, канализации,   в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации согласно графику проведения  работ.

9. Правовое регулирование к оказанию услуги: осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.  Привлечение субподрядчиков (соисполнителей):  допускается.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

## Работы по обслуживанию инженерных коммуникаций в подвальных помещениях и местах общего пользования

### 1. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана).

2.Прочистка канализационного лежака.

3.Проверка исправности канализационных вытяжек на чердаке.

### 4.Утепление трубопроводов, восстановление изоляции  в чердачных и подвальных помещениях.

### 5.Уплотнение сгонов.

### 6.Прочистка внутренней канализации.

### 7.Прочистка сифонов.

### 8.Регулировка смывного бачка.

### 9.Регулировка и ремонт трехходового крана (на вводе).

### 10.Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

### 11.Укрепление трубопроводов.

### 12.Проверка канализационных вытяжек.

### 13.Мелкий ремонт изоляции труб канализации и водопровода.

### 14.Очистка и промывка (отсекающих) водопроводных кранов.

### 15. Замена неисправных стояков (ХВС, канализации) и стояков аварийного характера.

### 16.Проведение профилактических работ (осмотры инженерных сетей в подвальных помещениях, наладка систем) – 2 раза в месяц, планово-предупредительные ремонты, устранение дефектов при эксплуатации трубопроводов (установка дополнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий).

### 17. Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей зданий. Устранение заусенцев в местах соединения труб, негерметичность стыков соединений в системах канализации.

18. составление актов готовности инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний, весенне-летний периоды.

### Работы по текущему ремонту инженерных коммуникаций жилищного фонда

19.Установка, замена и восстановление работоспособности  элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

20.Другие работы по обслуживанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций жилищного фонда, предусмотренные правилами предоставления коммунальных услуг утвержденных Постановлением государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003г. за № 170.

| «Управляющая организация» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| И.о. директора |  |
| МУП ПГО «УК СЗ» | ____________________________ |
| ________________________ | _________/ _________________/ |

Приложение N 1